Szczecin, dnia 03.08.2020r.

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia NR 4

Dot. postępowania:

„Przebudowa skrzyżowania ul. Walecznych – Mączna – Pszenna w Szczecinie”

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zmieniona zostaje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotycząca ww. postępowania. Ulegają zmianie i otrzymują nowe brzmienie poniższe zapisy siwz:

- Załącznik nr 6 do siwz – Tabela Elementów Rozliczeniowych (PDF)

Dokonuje się modyfikacji Tabeli Elementów Rozliczeniowych Zal._nr_6a_ter w CZĘŚCI A - OBIEKTY DROGOWE I INFRASTRUKTURA

Zmienia się ilość w pozycjach 15-22; 26-27; 29-30; 32, 35; 57-60; 63-64 oraz po pozycji 56, dodaje się pozycje 56.1:

| I |  |  | D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 77211500-7 |  | D-01.02.01 | Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót | x | x |
| 1 |  |  |  | Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót, drzewa o średnicy do 75 cm | szt. | 11,00 |
|  |  | 1.3.1 |  | 11,00 | = | 11,00 |
|  |  |  |  | Razem zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót | x | x |
|  | 77211500-7 |  | D-01.02.01 | Cięcia techniczne w koronach drzew | x | x |
| 2 |  |  |  | Cięcia do skrajni w koronach drzew o średnicy do 75 cm wraz z wywiezieniem gałęzi na odl. do 15 km | szt. | 5,00 |
|  |  | 1.4.1 |  | 5,00 | = | 5,00 |
|  |  |  |  | Razem cięcia techniczne | x | x |
|  |  |  | D-01.02.01 | Usunięcie drzew i krzewów | x | x |
| 2.1 |  |  |  | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy do 15cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. 15km | szt. | 4,00 |
|  |  | 1.5.1 |  | 4,00 | = | 4,00 |
| 2.2 |  |  |  | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 16-25cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. 15km | szt. | 4,00 |
|  |  | 1.6.1 |  | 4,00 | = | 4,00 |
| 2.3 |  |  |  | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 26-35cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. 15km | szt. | 2,00 |
|  |  | 1.7.1 |  | 3,00 |  | 3,00 |
| 2.4 |  |  |  | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 36-45cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. 15km | szt. | 2,00 |
|  |  | 1.8.1 |  | 2,00 | = | 2,00 |
| 2.5 |  |  |  | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy większej niż 55cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. 15km | szt. | 3,00 |
|  |  | 1.9.1 |  | 3,00 | = | 3,00 |
|  |  |  |  | Razem usunięcie drzew i krzewów | x | x |
|  | 45112210-0 |  | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy humusu | x | x |
| 3 |  |  |  | Usunięcie warstwy humusu i gruntów nienośnych o gr. do 50cm wraz z wywózką na odkład lub poza teren budowy na odl. do 15 km | m2 | 520,00 |
|  |  | 1.5.1 |  | 520,00 | = | 520,00 |
|  |  |  |  | Razem usunięcie warstwy humusu | x | x |
|  | 45111100-9 |  | D-01.02.04 | Rozbiórki elementów dróg | x | x |
| 4 |  |  |  | Rozbiórka naw. bitumicznej o gr. do 15cm wraz podbudową z kostki kamiennej 16/18 i kruszywa o gr. do 30cm wraz z wywiezieniem mat. z rozbiórki poza teren budowy na odl. do 15 km | m2 | 2385,00 |
|  |  | 1.8.1 |  | obszar szacunkowy : 2995-270-340=2385 m2 | = | 2385,00 |
| 5 |  |  |  | Rozbiórka nawierzchni z kostki z kostki betonowej oraz płyt betonowych, wraz z podbudową średniej grubości do 20cm wraz z utylizacją i wywozem materiałów z rozbiórki poza budowę. (chodniki, zjazdy)na odl. do 15 km | m2 | 459,00 |
|  |  | 1.9.1 |  | obszar szacunkowy : 795-162-174=459m2 | = | 459,00 |
| 6 |  |  |  | Rozbiórka krawężników betonowych wraz z ławą betonową wraz z oczyszczeniem i utylizacją materiałów z rozbiórki nie przewidzianych do ponownego wykorzystania | mb | 675,00 |
|  |  | 1.10.1 |  | 675,00 | = | 675,00 |
| 7 |  |  |  | Rozbiórka obrzeży betonowych wraz z ławą betonową wraz z wywiezieniem poza teren budowy na odl. do 15 km | mb | 445,00 |
|  |  | 1.11.1 |  | 445,00 | = | 445,00 |
|  |  |  |  | Razem rozbiórki elementów dróg | x | x |
|  |  |  | D-01.03.04.11 | Przebudowa sieci teletechnicznej | x | x |
| 8 |  |  |  | Przekładanie kabla doziemnego, grunt kategorii III, kabel do Fi·50·mm, pierwszy | m | 21,00 |
|  |  | 1.38.1 |  | 21,00 |  | 21,00 |
| 9 |  |  |  | Przekładanie kabla doziemnego, grunt kategorii III, kabel do Fi·50·mm, każdy następny | = | 21,00 |
|  |  | 1.39.1 |  | 21,00 |  | 21,00 |
| 10 |  |  |  | Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, zabezpieczenie rurociągów rurą AROTA 110PS | = | 16,00 |
|  |  | 1.40.1 |  | 16,00 |  | 16,00 |
| 11 |  |  |  | Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą dwudzielną zabezpieczenie rurociągów rurą dwudzielną AROT A 160PS | = | 37,00 |
|  |  | 1.41.1 |  | 37,00 |  | 37,00 |
| 12 |  |  |  | Podwyższenie o 20·cm ramy studni 500x1000 | = | 507,50 |
|  |  | 1.42.1 |  | 507,50 |  | 507,50 |
| 13 |  |  |  | Podwyższenie o 20·cm ramy studni 600x1000 | = | 556,86 |
|  |  | 1.43.1 |  | 556,86 |  | 556,86 |
|  |  |  |  | Razem przebudowa sieci teletechnicznej | x | x |
|  |  |  | D-01.03.02A | Likwidacja kolizji elektroenergetycznych | x | x |
| 13.1 |  |  |  | Demontaż złącza kablowego ZKP (dla nieistn. tymczasowej sygnalizacji) | kpl. | 1,00 |
|  |  | 1.16.1 |  | 0,00 | = |  |
| 13.2 |  |  |  | Demontaż węzła kablowego WK-6 | kpl. | 1,00 |
|  |  | 1.17.1 |  | 0,00 | = |  |
| 13.3 |  |  |  | Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z podporą | kpl | 2,00 |
|  |  | 1.18.1 |  | 0,00 | = |  |
| 13.4 |  |  |  | Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV - odkopanie istniejących linii kablowych | m | 162,40 |
|  |  | 1.19.1 |  | 0,00 | = |  |
| 13.5 |  |  |  | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV - odkopanie istniejących linii kablowych | m | 40,60 |
|  |  | 1.20.1 |  | 0,00 | = |  |
| 13.6 |  |  |  | Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-I | kpl | 203,00 |
|  |  | 1.21.1 |  | 0,00 | = |  |
| 13.7 |  |  |  | Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV - odkopanie istniejących linii kablowych | m | 135,20 |
|  |  | 1.22.1 |  | 0,00 | = |  |
| 13.8 |  |  |  | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV - odkopanie istniejących linii kablowych | m | 33,80 |
|  |  | 1.23.1 |  | 0,00 | = |  |
| 13.9 |  |  |  | Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV | m | 116,00 |
|  |  | 1.24.1 |  | 0,00 | = |  |
| 13.10 |  |  |  | Demontaż i ponowny montaż przewodów izolowanych linii NN o przekroju 95 mm2 | km/1 przew. | 0,059 |
|  |  | 1.25.1 |  | 0,000 | = |  |
| 13.11 |  |  |  | Montaż istn. węzła kablowego WK-6 | szt. | 1,00 |
|  |  | 1.26.1 |  | 0,00 | = |  |
| 13.12 |  |  |  | Montaż proj. szafy kablowej SK-4 z wyposażeniem | szt. | 1,00 |
|  |  | 1.27.1 |  | szafka kablowa SK-4 | = |  |
| 13.13 |  |  |  | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami, kompletny, wraz z podłączeniem linii napowietrznej 0,4kV | kpl. | 1,00 |
|  |  | 1.28 |  | 0,00 | = |  |
| 13.14 |  |  |  | Układanie bednarki w kanałach na gotowych uchwytach - bednarka do 120 mm2 | m | 20,00 |
|  |  | 1.29.1 |  | 0,00 | = |  |
| 13.15 |  |  |  | Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV - kopanie pod nowe trasy | m | 234,00 |
|  |  | 1.30.1 |  | 0,00 | = |  |
| 13.16 |  |  |  | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 | m | 78,00 |
|  |  | 1.31.1 |  | bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4mm | = |  |
| 13.17 |  |  |  | Układanie bednarki w kanałach lub tunelach luzem - bednarka do 120 mm2 | m | 156,00 |
|  |  | 1.32.1 |  | bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4mm | = |  |
| 13.18 |  |  |  | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2 | kpl. | 18,00 |
|  |  | 1.33.1 |  | 0,00 | = |  |
| 13.19 |  |  |  | Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m | m | 234,00 |
|  |  | 1.34.1 |  | 0,00 | = |  |
| 13.20 |  |  |  | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy 110 | m | 64,00 |
|  |  | 1.35.1 |  | Rura osłonowa kabli typu DVK 110 | = |  |
| 13.21 |  |  |  | Układanie rur ochronnych z RHDPEp o średnicy 110 | m | 23,00 |
|  |  | 1.36.1 |  | Rura osłonowa kabli typu SRS 110 | = |  |
| 13.22 |  |  |  | Układanie rur ochronnych z RHDPEp o średnicy do 110 dwudzielna | m | 69,00 |
|  |  | 1.37.1 |  | Rura osłonowa kabli typu A 110 PS | = |  |
| 13.23 |  |  |  | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych (NAYY-J 4x70 0,6/1kV) - zasilanie szafki SOU-351 i SO | m | 19,00 |
|  |  | 1.38.1 |  | 0,00 | = |  |
| 13.24 |  |  |  | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych (NAY2Y-J 4x150 0,6/1kV) | m | 85,00 |
|  |  | 1.39.1 |  | Kabel energetyczny nn 0,4kV typu NAYY-J 4x70mm2 0,6/1kV | = |  |
| 13.25 |  |  |  | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - kable istniejące (przemieszczenie) | m | 130,00 |
|  |  | 1.40.1 |  | Kabel energetyczny nn 0,4kV typu NAY2Y-J 4x150mm2, 0,6/1kV | = |  |
| 13.26 |  |  |  | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych - kable istniejące (przemieszczenie) | m | 156,00 |
|  |  | 1.41.1 |  | 0,00 | = |  |
| 13.27 |  |  |  | Ręczne układanie folii na kablu - budowa - dla kabli nn | m | 234,00 |
|  |  | 1.42.1 |  | 0,00 | = |  |
| 13.28 |  |  |  | Montaż w rowach muf przelotowych na kablach jednożyłowych z żyłami Al o przekroju do 240 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | kpl | 1,00 |
|  |  | 1.43.1 |  | Mufa przelotowa POLJ-01/4x 50-150-PL01 | = |  |
| 13.29 |  |  |  | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV | m | 203,00 |
|  |  | 1.44.1 |  | 0,00 | = |  |
| 13.30 |  |  |  | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV | m | 234,00 |
|  |  | 1.45.1 |  | 0,00 | = |  |
| 13.31 |  |  |  | Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV - kopanie pod nowe trasy | m | 113,00 |
|  |  | 1.46.1 |  | 0,00 | = |  |
| 13.32 |  |  |  | Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m | m | 113,00 |
|  |  | 1.47.1 |  | 0,00 | = |  |
| 13.33 |  |  |  | Układanie rur ochronnych z RHDPEp o średnicy 160 (dla istn. kabli) | m | 28,00 |
|  |  | 1.48.1 |  | Rura osłonowa kabli typu SRS 160 | = |  |
| 13.34 |  |  |  | Układanie rur ochronnych z RHDPEp o średnicy 160 mm dwudzielna | m | 42,00 |
|  |  | 1.49.1 |  | Rura osłonowa kabli dzielona typu A 160 PS | = |  |
| 13.35 |  |  |  | Układanie rur ochronnych z RHDPEp o średnicy 160 (dla proj. kabli) | m | 28,00 |
|  |  | 1.50.1 |  | Rura osłonowa do kabli typu SRS 160 | = |  |
| 13.36 |  |  |  | Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - przemieszczenie istniejących kabli | m | 70,00 |
|  |  | 1.51.1 |  | 0,00 | = |  |
| 13.37 |  |  |  | Układanie istniejących kabli jednożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 70,00 |
|  |  | 1.52.1 |  | 0,00 | = |  |
| 13.38 |  |  |  | Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych (NA2XS(F)2Y 1x150/25 12/20kV) - dostarczenie materiału w zakresie ENEA Operator sp. z o.o. | m | 28,00 |
|  |  | 1.53.1 |  | układanie bez materiału | = |  |
| 13.39 |  |  |  | Układanie kabli jednożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych (NA2XS(F)2Y 1x150/25 12/20kV) - dostarczenie materiału w zakresie ENEA Operator sp. z o.o. | m | 28,00 |
|  |  | 1.54.1 |  | układanie bez materiału | = |  |
| 13.40 |  |  |  | Montaż w rowach muf przelotowych SN (dla kabla 3xXRUHAKXS 1x120/50 12/20kV) | kpl. | 1,00 |
|  |  | 1.55.1 |  | Wykonanie montażu, mufa kablowa po stronie ENEA Operator Sp. z o.o. | = |  |
| 13.41 |  |  |  | Montaż w rowach muf przelotowych SN (dla kabla 3xNA2XS(F)2Y 1x150/25 12/20kV i 3x YHdAKX 1x120/50 12/20kV) | kpl. | 2,00 |
|  |  | 1.56.1 |  | Wykonanie montażu, mufa kablowa po stronie ENEA Operator Sp. z o.o. | = |  |
| 13.42 |  |  |  | Ręczne układanie folii na kablu - budowa - dla KABLA SN | m | 169,50 |
|  |  | 1.57.1 |  |  | = |  |
| 13.43 |  |  |  | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV | m | 169,00 |
|  |  | 1.58.1 |  | 0,00 | = |  |
| 13.44 |  |  |  | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV | m | 113,00 |
|  |  | 1.59.1 |  | 0,00 | = |  |
| 13.45 |  |  |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej | szt. | 1,00 |
|  |  | 1.60.1 |  | 0,00 | = |  |
| 13.46 |  |  |  | Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 | odc. | 7,00 |
|  |  | 1.62.1 |  | pomiar kompletny | = |  |
| 13.47 |  |  |  | Badanie linii kablowej SN - istniejące odcinki po przełożeniu, komplet pomiarów | pomiar | 1,00 |
|  |  | 1.63.1 |  | pomiar kompletny | = |  |
|  |  |  |  | razem likwidacja kolizji elektroenergetycznych | x | x |
|  |  |  |  | RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWACZE | x | x |
| II | 45110000-1 |  | D-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE | x | x |
| 14 |  |  | D-02.01.01 | Wykopy w gruncie kat. I-III wraz z wywiezieniem urobku poza teren budowy. | m3 | 290,00 |
|  |  | 2.1.1.a |  | szacunkowo:375-35-50=290m3 | = | 290,00 |
|  |  |  |  | Razem wykonanie wykopów w gruncie kat I-III | x | x |
| 15 |  |  | D-02.03.01 | Wymiana gruntów nienośnych | m3 | 90,00 |
|  |  | 2.2.1.a |  | szacunkowo:125,00-15-20=90m3 | = | 90,00 |
|  |  |  |  | Razem wykonanie wymiana gruntów nienośnych | x | x |
|  |  |  |  | RAZEM ROBOTY ZIEMNE | x | x |
| III | 45233320-8 |  | D-04.00.00 | PODBUDOWY | x | x |
|  |  |  | D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża: | x | x |
| 16 |  |  |  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. I-III. (roboty obejmują również wykopy do rzędnej koryta proj. nawierzchni (do gł. do 50cm od spodu istn. Podbudowy) z wywiezieniem urobku poza teren budowy na odl. do 15 km) | m2 | 1314,00 |
|  |  | 3.1.1.a |  | obszar szacunowy = 2440-563-563=1314m2 | m2 | 1314,00 |
|  |  |  |  | Razem koryto wraz z profilowaniem i zgęszczaniem podłoża | x | x |
|  | 45233300-2 |  | D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych | x | x |
| 17 |  |  |  | oczyszczenie powierzchni warstwy konstrukcyjnej bitumicznej ( w tym z kostki) | m2 | 2330 |
|  |  | 3.2c |  | 2330 | m2 | 2330 |
| 18 |  |  |  | oczyszczenie powierzchni warstwy konstrukcyjnej niebitumicznej | m2 | 2330 |
|  |  | 3.3c |  | 2330 | m2 | 2330 |
| 19 |  |  |  | skropienie powierzchni warstwy bitumicznej ( w tym z kostki kamiennej) | m2 | 2330 |
|  |  | 3.4c |  | 2330 | m2 | 2330 |
| 20 |  |  |  | skropienie powierzchni warstwy niebitumicznej | m2 | 2330 |
|  |  | 3.5c |  | 2330 | m2 | 2330 |
|  |  |  |  | Razem oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych | x | x |
|  |  |  | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie | x | x |
| 21 |  |  |  | Podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie - grub. 20cm | m2 | 1766,00 |
|  |  | 3.6c |  | obszar szacunkowy : 2447-270-411=1766m2 | m2 | 1766,00 |
| 22 |  |  |  | Podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie - grub. 15cm | m2 | 724,00 |
|  |  | 3.7c |  | obszar szacunkowy : 1088-219-145= 724m2 | m2 | 724,00 |
|  |  |  |  | Razem wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie | x | x |
|  | 45233300-2 |  | D-04.05.01 | Podbudowa i ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem | x | x |
| 23 |  |  |  | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 22cm | m2 | 40,00 |
|  |  | 3.8c |  | obszar szacunkowy : 125-47-38=40m2 | m2 | 40,00 |
| 24 |  |  |  | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 18cm | m2 | 125,00 |
|  |  | 3.9.1 |  | Opasi, wysepki | m2 | 125,00 |
| 25 |  |  |  | Mieszanka piaskowo-cementowa C1,5/2, gr. 15cm | m2 | 570,00 |
|  |  | 3.10c |  | obszar szacunkowy : 926-178-178=570m2 | m2 | 570,00 |
| 26 |  |  |  | Mieszanka piaskowo-cementowa C3/4, gr. 22cm | m2 | 1 720,00 |
|  |  | 3.11c |  | obszar szacunkowy : 2330-270-340=1720m2 | m2 | 1720,00 |
|  |  |  |  | Razem podbudowa i ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem | x | x |
| 27 |  |  | D-04.07.01 | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowgo AC 22P 35/50 gr.10cm | m2 | 1720,00 |
|  |  | 3.12c |  | obszar szacunkowy :2330-270-340=1720m2 | m2 | 1720,00 |
| 28 |  |  | D-04.06.02 | Podbudowa zasadnicza z betonu klasy C16/20 gr. 15cm | m2 | 110,00 |
|  |  | 3.13.1 |  | zatoka autobusowa 110 | = | 110,00 |
|  |  |  |  | Razem podbudowy zasadnicze | x | x |
|  |  |  |  | RAZEM PODBUDOWY | x | x |
| IV | 45233200-1 |  | D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE | x | x |
|  |  |  | D-05.03.01 | Nawierzchnie z kostki kamiennej: | x | x |
| 29 |  |  |  | Kostka kamienna granitowana łupana jednostronnie cięta i płomieniowana b. szarej gr.16cm | m2 | 250,00 |
|  |  | 4.1.1 |  | 250,00 | = | 250,00 |
|  |  |  |  | Razem wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej | x | x |
|  |  |  |  | Roboty bitumiczne |  |  |
| 30 |  |  | D-05.03.05 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 gr. 6cm | m2 | 1720,0 |
|  |  | 4.2c |  | obszar szacunowy : 2330-270-340 = 1720m2 | m2 | 1720,00 |
| 31 |  |  | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej średniej grubości do 5cm | m2 | 595,00 |
|  |  | 4.3.1 |  | ul.Mączna | m2 | 300,00 |
|  |  | 4.3.2 |  | ul.Pszenna | m2 | 185,00 |
|  |  | 4.3.3 |  | ul.Walecznych | m2 | 110,00 |
| 32 |  |  | D-05.03.13 | Warstwa ścieralna z SMA 11S gr. 4cm | m2 | 2330,0 |
|  |  | 4.4.1 |  | ul.Mączna | m2 | 790,00 |
|  |  | 4.4.2 |  | ul.Pszenna | m2 | 540,00 |
|  |  | 4.4.3 |  | ul.Walecznych | m2 | 400,00 |
|  |  | 4.4.4 |  | Rondo | m2 | 600,00 |
|  |  |  |  | Razem roboty bitumiczne | x | x |
| 33 |  |  | D-04.06.02 | Warstwa ścieralna z betonu cementowego klasy min. C35/45 gr. 22cm z dodatkiem zbrojenia rozproszonego w postaci włókien polipropylenowych (dod. wzmocniona siatką zbrojeniową z prętów stalowych Ø16mm 15x15 na polach o szer. <1,5m) o powierzchni uszorstnionej poprzez tzw. szczotkowanie (miotełkowanie) poprzecznie do kierunku jazdy | m2 | 110,0 |
|  |  | 4.5.1 |  | zatoka autobusowa | m2 | 110,00 |
|  |  |  |  | RAZEM NAWIERZCHNIE | x | x |
| V | 45233100-0 |  | D-06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | x | x |
|  |  |  | D-01-03.08 | Regulacja i wymiana pokryw, włazów, zaworów itp. | x | x |
| 34 |  |  |  | Regulacja pionowa pokryw, włazów, zaworów itp. | Kpl | 5,00 |
|  |  | 5.1.1 |  | 5,00 | = | 5,00 |
| 35 |  |  |  | Regulacja pionowa wraz z pełną wymianą pokryw, włazów, zaworów itp.(SK1,SK2) (SZACUNKOWO) | Kpl | 8,00 |
|  |  | 5.2.2 |  | 8,00 | = | 8,00 |
| 36 |  |  |  | Wymiana wpustów deszczowych | Kpl | 3,00 |
|  |  | 5.3.1 |  | 3,00 | = | 3,00 |
|  |  |  |  | Razem wykonanie regulacji pionowej pokryw, włazów, zaworów itp. | x | x |
|  |  |  |  | Inne roboty wykończeniowe | x | x |
| 37 |  |  | D-06.01.01 | Umocnienie powierzchniowe skarp przez plantowanie | m2 | 150,00 |
|  |  | 5.6.1 |  | szacunkowo:150 | = | 150,00 |
|  |  |  |  | Razem inne roboty wykońzceniowe | x | x |
|  |  |  |  | RAZEM ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | x | x |
| VI | 44233290-8 |  | D-07.00.00 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | x | x |
| 38 |  |  | D-07.01.01 | Wykonanie oznakowania poziomego | m2 | 177,19 |
|  |  | 6.1.1 |  | 177,19 | = | 177,19 |
|  |  |  |  | Razem oznakowanie poziome | x | x |
|  |  |  | D-07.02.01 | Wykonanie oznakowanie pionowe | x | x |
| 39 |  |  |  | Montaż znaków pionowych A,B i C wraz z słupkami z rur fi 70mm - folia II generacji | Kpl | 17,00 |
|  |  | 6.2.1 |  | 17,00 | = | 17,00 |
| 40 |  |  |  | Montaż znaków pionowych D i F wraz z słupkami z rur fi 70mm - folia II generacji | Kpl | 17,00 |
|  |  | 6.3.1 |  | 17,00 | = | 17,00 |
| 41 |  |  |  | Montaż znaków typu T na gotowych słupach | Kpl | 2,00 |
|  |  | 6.4.1 |  | 2,00 | = | 2,00 |
| 42 |  |  |  | Montaż słupków przeszkodowych -U5a | Kpl | 3,00 |
|  |  | 6.5.1 |  | 3,00 | = | 3,00 |
|  |  |  |  | Razem oznakowanie pionowe | x | x |
|  |  |  | D-07.07.01 | Oświetlenie drogowe | x | x |
| 42.1 |  |  |  | Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV | m | 256,00 |
|  |  | 6.8.1 |  | 256 | = |  |
| 42.2 |  |  |  | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV | m | 256,00 |
|  |  | 6.9.1 |  | 256 | = |  |
| 42.3 |  |  |  | Demontaż przewodów linii NN | km/1 przew. | 0,065 |
|  |  | 6.10.1 |  | demontaż linii napowietrznej | = |  |
| 42.4 |  |  |  | Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych | m | 256,00 |
|  |  | 6.11.1 |  | demontaż linii kablowej nn (zasilanie oświetlenia) | = |  |
| 42.5 |  |  |  | Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg | kpl | 4,00 |
|  |  | 6.12.1 |  | demontaż istn. słupów oświetleniowych w obrębie ronda Mączna-Pszenna-Walecznych | = |  |
| 42.6 |  |  |  | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku, wraz z wysięgnikiem | kpl | 6,00 |
|  |  | 6.13.1 |  | demontaż istn. opraw oświetleniowych w obrębie ronda Mączna-Pszenna-Walecznych | = |  |
| 42.7 |  |  |  | Demontaż istn. szafki oświetleniowej | kpl. | 1,00 |
|  |  | 6.14.1 |  | Demontaż istn. szafki oświetleniowej SO351 | = |  |
| 42.8 |  |  |  | Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokoci do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV | m | 444,00 |
|  |  | 6.15.1 |  | 444,00 | = |  |
| 42.9 |  |  |  | Nasypanie warstwy piasku gruboci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer. do 0.4 m | m | 444,00 |
|  |  | 6.16.1 |  | 444,00 | = |  |
| 42.10 |  |  |  | Układanie rur ochronnych z PCW o rednicy do 75 mm w wykopie | m | 151,00 |
|  |  | 6.17.1 |  | rura osłonowa DVK 75 dwuścienna | = |  |
| 42.11 |  |  |  | Układanie rur ochronnych z RHDPEp o średnicy do 110/10mm w wykopie | m | 210,00 |
|  |  | 6.18.1 |  | rura osłonowa SRS 110 | = |  |
| 42.12 |  |  |  | Układanie rur ochronnych giętkich z PCW o rednicy do 50mm w wykopie - zabezpieczenie kabla przy słupach | m | 15,00 |
|  |  | 6.19.1 |  | rura osłonowa DVR 50 | = |  |
| 42.13 |  |  |  | Układanie rur ochronnych UV o średnicy do 50mm na słupie, wraz z osprzętem (kompletne) | m | 10,00 |
|  |  | 6.20.1 |  | rura osłonowa UV | = |  |
| 42.14 |  |  |  | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych (YAKY 4x25mm2) | m | 546,00 |
|  |  | 6.21.1 |  | kabel YAKY 0,6/1kV 4x25mm2 | = |  |
| 42.15 |  |  |  | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 386,00 |
|  |  | 6.22.1 |  | kabel YAKY 0,6/1kV 4x25mm2 | = |  |
| 42.16 |  |  |  | Montaż czteropalczatki typu SKE 4F | szt. | 39,00 |
|  |  | 6.23.1 |  | 39,00 | = |  |
| 42.17 |  |  |  | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 | m | 288,00 |
|  |  | 6.24.1 |  | bednarka stalowa FeZn 25x4mm | = |  |
| 42.18 |  |  |  | Układanie bednarki w kanałach lub tunelach luzem - bednarka do 120 mm2 | m | 138,00 |
|  |  | 6.25.1 |  | bednarka stalowa FeZn 25x4mm | = |  |
| 42.19 |  |  |  | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2 | szt. | 16,00 |
|  |  | 6.26.1 |  | 16,00 | = |  |
| 42.20 |  |  |  | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokoci do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV | m | 444,00 |
|  |  | 6.27.1 |  | 444,00 | = |  |
| 42.21 |  |  |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg | szt. | 1,00 |
|  |  | 6.28.1 |  | słup oświetleniowy typu 09/60/4 o dł. nadziemnej 9m | = |  |
| 42.22 |  |  |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg z uziemieniem | szt. | 7,00 |
|  |  | 6.29.1 |  | słup oświetleniowy typu 09/60/4 o dł. nadziemnej 9m ze złączem kontrolnym | = |  |
| 42.23 |  |  |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg | szt. | 3,00 |
|  |  | 6.30.1 |  | słup oświetleniowy typu 06/60/4 o dł. nadziemnej 6m | = |  |
| 42.24 |  |  |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg z uziemieniem | szt. | 3,00 |
|  |  | 6.31.1 |  | słup oświetleniowy typu 06/60/4 o dł. nadziemnej 6m ze złączem kontrolnym | = |  |
| 42.25 |  |  |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg z uziemieniem - słupek z nasadką | szt. | 1,00 |
|  |  | 6.32.1 |  | słupek oświetleniowy z nasadką | = |  |
| 42.26 |  |  |  | Montaż złącz słupowych w słupach oświetleniowych | kpl. | 14,00 |
|  |  | 6.33.1 |  | złącze kablowe bezpiecznikowe z wkładką typu Bi-WTS 4A | kpl. |  |
| 42.27 |  | 6.33.2 |  | izolacyjne złącze fazowe typu IZK-4-02 | szt. |  |
|  |  | 6.33.3 |  | izolacyjne złącze zerowe typu IZK-4-04 | szt. |  |
| 42.28 |  |  |  | Montaż złącz na linii nap nn | kpl. | 1,00 |
|  |  | 6.34.1 |  | Komplet złącz słupowych na linię napowietrzną | = |  |
| 42.29 |  |  |  | Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie | szt. | 1,00 |
|  |  | 6.35.1 |  | wysięgnik o dł. l=1,5m, wys. h=1m, 10st. nachylenia | = |  |
| 42.30 |  |  |  | Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe | m | 108,00 |
|  |  | 6.36.1 |  | przewód typu: YDY 450/750V, 5x1,5 mm2 | = |  |
| 42.31 |  |  |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie | szt. | 5,00 |
|  |  | 6.37.1 |  | oprawa oświetlenia drogowego typu LED o barwie naturalnie białej NW, mocy max. 50W i strumieniu świetlnym oprawy min. 7833lm | = |  |
| 42.32 |  |  |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie | szt. | 3,00 |
|  |  | 6.38.1 |  | oprawa oświetlenia drogowego typu LED o barwie naturalnie białej NW, mocy max. 80W i strumieniu świetlnym oprawy min. 12823lm | = |  |
| 42.33 |  |  |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie (doświetlenie przejść dla pieszych) | szt. | 2,00 |
|  |  | 6.39.1 |  | oprawa oświetlenia drogowego typu LED o barwie ciepłej, białej WW, mocy max. 90W i strumieniu świetlnym oprawy min. 15000lm | = |  |
| 42.34 |  |  |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie (doświetlenie przejść dla pieszych) | szt. | 4,00 |
|  |  | 6.40.1 |  | oprawa oświetlenia drogowego typu LED o barwie ciepłej, białej WW, mocy max. 83W i strumieniu świetlnym oprawy min. 14000lm | = |  |
| 42.35 |  |  |  | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 28,00 |
|  |  | 6.41.1 |  | 14 szt., krotność 2 | = |  |
| 42.36 |  |  |  | Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 16 mm2) - (YDYżo 5x1,5mm2) | szt. | 28,00 |
|  |  | 6.42.1 |  | j.w. | = |  |
| 42.37 |  |  |  | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3 | 1,00 |
|  |  | 6.43.1 |  | 1,00 | = |  |
| 42.38 |  |  |  | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 5,00 |
|  |  | 6.44.1 |  | kabel YAKY 0.6/1kV 4x16mm2 | = |  |
| 42.39 |  |  |  | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie | m | 4,00 |
|  |  | 6.45.1 |  | rura osłonowa DVR 50 | = |  |
| 42.40 |  |  |  | Montaż szafy oświetleniowej typu SO-5 (wł. Gmina Miasto Szczecin) - z materiałem | kpl. | 1,00 |
|  |  | 6.46.1 |  | szafka oświetlniowa SO-6 o wym. 1670x660x245mm wraz z wyposażeniem | = |  |
| 42.41 |  |  |  | Montaż szafa oświetleniowa typu SO-4 (wł. Enea Oświetlenie) - bez materiału (materiał w zakresie ENEA Ośw.) | kpl. | 1,00 |
|  |  | 6.47.1 |  | robocizna | = |  |
| 42.42 |  |  |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej | kpl. | 1,00 |
|  |  | 6.48.1 |  | 1 | = |  |
| 42.43 |  |  |  | Badanie linii kablowej o iloci żył do 4 Nowa linia oświetleniowa | kpl. | 22,00 |
|  |  | 6.50.1 |  | 22 | = |  |
| 42.43 |  |  |  | Pomiary natężenia owietlenia - komplet wraz z protokołem | kpl. pom. | 1,00 |
|  |  | 6.51.1 |  | 1 | = |  |
|  |  |  |  | RAZEM Oświetlenie drogowe | x | x |
|  |  |  |  | RAZEM URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | x | x |
| VII | 45233100-0 |  | D-08.00.00 | ELEMENTY ULIC | x | x |
|  |  |  | D-08.01.01.A | Krawężniki kamienne | x | x |
| 43 |  |  |  | Krawężniki kamienne jednofazowe 15x30x100 wraz z ławą betonową - odcinki proste | mb | 322,00 |
|  |  | 7.1.1 |  | 322,00 | = | 322,00 |
| 44 |  |  |  | Krawężniki kamienne jednofazowe 15x30x100 wraz z ławą betonową - odcinki o promieniu R=0,5m | mb | 10,00 |
|  |  | 7.2.1 |  | 10,00 | = | 10,00 |
| 45 |  |  |  | Krawężniki kamienne jednofazowe 15x30x100 wraz z ławą betonową - odcinki o promieniu R=6,5m | mb | 42,00 |
|  |  | 7.3.1 |  | 42,00 | = | 42,00 |
| 46 |  |  |  | Krawężniki kamienne jednofazowe 15x30x100 wraz z ławą betonową - odcinki o promieniu R=12m | mb | 8,00 |
|  |  | 7.4.1 |  | 8,00 | = | 8,00 |
| 47 |  |  |  | Krawężniki kamienne jednofazowe 15x30x100 wraz z ławą betonową - odcinki o promieniu R=15m | mb | 27,00 |
|  |  | 7.5.1 |  | 27,00 | = | 27,00 |
| 48 |  |  |  | Krawężniki kamienne jednofazowe 15x30x100 wraz z ławą betonową - odcinki o promieniu R=16m | mb | 15,00 |
|  |  | 7.6.1 |  | 15,00 | = | 15,00 |
| 49 |  |  |  | Krawężniki kamienne jednofazowe 15x30x100 wraz z ławą betonową - odcinki o promieniu R=25m | mb | 4,00 |
|  |  | 7.7.1 |  | 4,00 | = | 4,00 |
| 50 |  |  |  | Krawężniki kamienne jednofazowe 15x30x100 wraz z ławą betonową - odcinki o promieniu R=30m | mb | 13,00 |
|  |  | 7.8.1 |  | 13,00 | = | 13,00 |
| 51 |  |  |  | Krawężniki kamienne prostokątne jednofazowe 15x30x100 wraz z ławą betonową - odcinki o promieniu R=8m | mb | 51,00 |
|  |  | 7.9.1 |  | 51,00 | = | 51,00 |
| 52 |  |  |  | Krawężniki kamienne prostokątne jednofazowe 15x30x100 wraz z ławą betonową - odcinki o promieniu R=12m | mb | 33,00 |
|  |  | 7.10.1 |  | 33,00 | = | 33,00 |
| 53 |  |  |  | Krawężniki kamienne prostokątne jednofazowe 15x30x100 wraz z ławą betonową - odcinki o promieniu R=25m | mb | 18,00 |
|  |  | 7.11.1 |  | 18,00 | = | 18,00 |
| 54 |  |  |  | Krawężniki kamienne prostokątne jednofazowe 15x30x100 wraz z ławą betonową - odcinki proste | mb | 105,00 |
|  |  | 7.12.1 |  | 105,00 | = | 105,00 |
|  |  |  |  | Razem Krawężniki kamienne | x | x |
|  |  |  | D-08.01.01.B | Krawężniki peronowe | mb | x |
| 55 |  |  |  | Krawężniki polimerobetonowe 18x31 (światło 18cm) wraz z ławą betonową | mb | 20,00 |
|  |  | 7.13.1 |  | zatoka autobusowa | = | 20,00 |
| 56 |  |  |  | Krawężniki polimerobetonowe 15/18x31 (przejściowe) 1szt=0,5mb | szt | 4,00 |
|  |  | 7.14.1 |  | lewy | = | 2,00 |
|  |  | 7.14.2 |  | prawy | = | 2,00 |
| 56.1 |  |  |  | Krawężniki polimerobetonowe 30x30x8 wraz z ławą betonową | mb | 60,00 |
|  |  | 7.15.1 |  | przejścia dla pieszych | = | 60,00 |
|  |  |  |  | Razem krawężniki polimerobetonowe | x | x |
|  |  |  | D-08.02.01A | Nawierzchnie z płyt i kostki betonowej | x | x |
| 57 |  |  |  | Nawierzchnia z płyt betonowych według schematu CH7B | m2 | 575,00 |
|  |  | 7.15.1 |  | 575,00 | = | 575,00 |
| 58 |  |  |  | Nawierzchnia z płyt betonowych według schematu CH6B | m2 | 145,00 |
|  |  | 7.16.1 |  | 200,00 | = | 145,00 |
| 59 |  |  |  | Nawierzchnia z płyt betonowych według schmeatu CH6A | m2 | 55,00 |
|  |  | 7.17.1 |  | 55,00 | = | 55,00 |
| 60 |  |  |  | Nawierzchnia z kostki betonowej 10x20cm b. grafitowej gr. 10cm według schematu Z4 | m2 | 155,00 |
|  |  | 7.18.1 |  | 155,00 | = | 155,00 |
|  |  |  |  | Razem nawierzchnie z płyt i kostki betonowej | x | x |
|  | 45233261-6 |  | D-08.02.01B | Nawierzchnie z płyt betonowych ostrzegawczych | x | x |
| 61 |  |  |  | Płyty ostrzegawcze (pola uwagi z punktowymi wypukłościami) b.czerwonej dla niewidomych 30x30cm | m2 | 36,00 |
|  |  | 7.19.1 |  | przejścia dla pieszych | = | 29,00 |
|  |  | 7.19.2 |  | przystanek autobusowy |  | 7,00 |
| 62 |  |  |  | Płyty kierunkowe ryflowane b. białej dla niewidomych 30x30cm (oznakowanie przejść dla pieszych) | m2 | 7,00 |
|  |  | 7.20.1 |  | przystanek autobusowy | = | 7,00 |
|  |  |  |  | Razem nawierzchnie z płyt betonowych ostrzegawczych | x | x |
|  |  |  | D-08.03.01 | Betonowe obrzeża chodnikowe | mb | 705,00 |
| 63 |  |  |  | Betonowe obrzeża chodnikowe 8x30x100cm |  |  |
|  |  | 7.21.1 |  | 705,00 | = | 705,00 |
|  |  |  |  | Razem betonowe obrzeża chodnikowe | x | x |
|  |  |  |  | RAZEM ELEMENTY ULIC | x | x |
| VIII | 45112600-0 |  | D-09.00.00 | ZIELEŃ DROGOWA I MAŁA ARCHITEKTURA | x | x |
|  |  |  | D.09.01.01 | Zieleń drogowa | x | x |
| 64 |  |  |  | Zakładanie trawników na terenie płaskim w gruncie kat. III z nawożeniem na 10 cm warstwie ziemi urodzajnej – z rocznym okresem pielęgnacji | m2 | 700,00 |
|  |  | 8.1.1 |  | tereny płaskie | = | 700,00 |
| 65 |  |  |  | Zakładanie trawników na skarpach w gruncie kat. III z nawożeniem na 10 cm warstwie ziemi urodzajnej – z rocznym okresem pielęgnacji | m2 | 75,00 |
|  |  | 8.2.1 |  | skarpy | = | 75,00 |
| 66 |  |  |  | Nasadzenia roślinnością niskopienną (barwinek pospolity) | szt | 8,00 |
|  |  | 8.3.1 |  | 8,00 | = | 8,00 |
|  |  |  |  | Razem zieleń | x | x |
|  |  |  | D-09.01.02 | Meble miejskie | x | x |
| 67 |  |  |  | Wiata przystankowa typu CITY o wymiarach 4,5x1,5m kolor RAL9007 | szt. | 1,00 |
|  |  | 8.4.1 |  | 1,00 | = | 1,00 |
| 68 |  |  |  | Kosze na śmieci wdeług Katalogu Mebli Miejskich Miasta Szczecin - K2 | szt. | 4,00 |
|  |  | 8.5.1 |  | 4,00 | = | 4,00 |
| 69 |  |  |  | Ławki 180x65cm według katalogu mebli miejskich miasta Szczecin - L6 | szt | 4,00 |
|  |  |  |  | 4,00 | = | 4,00 |
| 69.1 |  |  |  | Słupki blokujące U-12b | szt | 16,00 |
|  |  | 8.7.1 |  | 16,00 | = | 16,00 |
| 69.2 |  |  |  | Słupki blokujące U-12c | szt | 2,00 |
|  |  | 8.8.1 |  | 2,00 | = | 2,00 |
|  |  |  |  | razem meble miejskie | x | x |
|  |  |  | D-06.01.01 | Inne | x | x |
| 70 |  |  |  | Wykonanie ścianki z gazonów barwy grafitowej 40x60(30)x25cm(2 warstwy gazonów) wraz z podbudową z mieszanki piaskowo-cementowej C 1,5/2,0 gr. 10cm | mb | 25,00 |
|  |  | 8.7.1 |  | 25,00 | = | 25,00 |
|  |  |  |  | razem inne | x | x |
|  |  |  |  | RAZEM ZIELEŃ DROGOWA I MAŁA ARCHITEKTURA | x | x |

Zamawiający na podstawie pkt. 13 Rozdział IX SIWZ dokonuje modyfikacji jej treści poprzez:

Przesuwa się termin  składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na dzień 20.08.2020 r.

Godzina składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium pozostaje bez zmian.

Ilekroć w SIWZ występuje data 22.07.2020 r, zastępuje się ją datą 20.08.2020 r.

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.