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Nr dok. RIR/EJ//002454/10
Sprawa 004544/10/65569/ BOK00080
Dotyczy:
zapytań dot. przetargu nieograniczonego na "Budowę zaplecza technicznego dla ZWiK Sp. z o.o. na terenie działki 1/5 i 8/16 przy ul. Golisza w Szczecinie"

Informujemy, że w trakcie postępowania jw. wpłynęły do Zamawiającego kolejne pytania (od nr 58) od Wykonawców, których treść wraz z odpowiedziami zamieszczamy poniżej:

Pytanie 58

W załączonej dokumentacji na stronie internetowej brak dokumentacji Mury oporowe – branża konstrukcje i zestawienia stali. – Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.
Odpowiedź 58

Zamawiający zamieścił już na swojej stronie internetowej rysunki murów oporowych             w formacie PDF – branża konstrukcja rys. PW/K/01 do PW/K/09 i zestawienia stali. 

Pytanie 59

Na rys. nr PW/A/14 brak poziomu posadowienia podstawy murów oporowych. – Prosimy o podanie poziomu posadowienia murów oporowych.
Odpowiedź 59

Poziom posadowienia murów oporowych jest zależny od rodzaju murów i znajduje się przekazanej dokumentacji konstrukcyjnej.
Pytanie 60
Czy należy wycenić kanalizację deszczową w podziale na działki 8/16 i 1/5, ponieważ brak jest przedmiarów

Odpowiedź 60
Należy uwzględnić koszty kanalizacji deszczowej. Przedmiary zostały umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 61

Czy należy skalkulować, wycenić – oświetlenie zewnętrzne wiaty, linie zasilające bramy, szlabany oraz 0.4kV, ponieważ brak jest przedmiaru robót.

Odpowiedź 61
Należy uwzględnić oświetlenie zewnętrzne oraz zasilania wiat i szlabanów. Roboty te znajdują się w przedmiarach elektrycznych.

Pytanie 62
Brak jest przedmiarów na roboty drogowe dotyczące działki 8/8, czy wchodzi to w zakres zadania?

Odpowiedź 62
Tak działka 8/8 wchodzi w zakres zadania. Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej przedmiar robót na roboty drogowe dla działki 8/8.
Pytanie 63
W załączonym przedmiarze na roboty wentylacyjne brak jest stron 8 do 11. Przedmiar kończy się na 7 stronie i dalszy ciąg jest od strony 12. Prosimy o odpowiedź, czy strony 8 do 11 są zbędne względnie prosimy o zamieszczenie pełnych stron przedmiaru.

Odpowiedź 63
Przedmiar wentylacji mechanicznej jest kompletny – ma 77 pozycji.

Pytanie 64
1. Prosimy o wskazanie lokalizacji oraz uzupełnienie schematu tablicy rozdzielczej T0. Tablicę T0 ujęto w przedmiarze robót, natomiast nie pokazano w dokumentacji technicznej.

2. Jakiego rodzaju i typu są zastosowane oświetleniowe oprawy przeciwwybuchowe.

Odpowiedź 64

1.   Schemat tablicy T0 znajduje się w projekcie elektrycznym - rys. PW/E/07A.
2. Należy przyjąć oprawy przeciwwybuchowe typu Es system nr 7062009 IP66 lub równoważne. 

Pytanie 65
Prosimy o rysunek ławy fundamentowej pod torowisko.

Odpowiedź 65
Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej  rysunek ławy fundamentowej pod torowisko.


